### EXIT Rubic Una W2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT S  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7347810  Art. 574270  Med värmebatteri  E- 7347811  Art. 574271 | Hänvisningsarmatur med dioder | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Piktogramset  Läsavstånd: 20m  Montage: Vägg  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT M    En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7347812  Art. 574272  Med värmebatteri  E- 7347813  Art. 574273 | Hänvisningsarmatur med dioder | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Piktogramset  Läsavstånd: 25m  Montage: Vägg  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT L    En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7347814  Art. 574274  Med värmebatteri  E- 7347815  Art. 574275 | Hänvisningsarmatur med dioder | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Piktogramset  Läsavstånd: 30m  Montage: Vägg  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W |

**Tillbehör EXIT S:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E7344678 | Art. 129910 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E7344679 | Art. 129911 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E7344686 | Art. 129912 |
| Dubbelsidig skylt | E7344564 | Art. 109929 |
| Bollskydd | E7344609 | Art. 109907 |
| Takmontageplåt | E7344768 | Art. 109912 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344773 | Art. 109915 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344783 | Art. 109930 |

**Tillbehör EXIT M:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E7344690 | Art. 129916 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E7344691 | Art. 129917 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E7344692 | Art. 129918 |
| Dubbelsidig skylt | E7344565 | Art. 109925 |
| Bollskydd | E7344616 | Art. 109908 |
| Takmontageplåt | E7344769 | Art. 109913 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344774 | Art. 109916 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344784 | Art. 109926 |

**Tillbehör EXIT L:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E7344666 | Art. 129904 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E7344667 | Art. 129905 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E7344668 | Art. 129906 |
| Dubbelsidig skylt | E7344566 | Art. 109927 |
| Bollskydd | E7344617 | Art. 109909 |
| Takmontageplåt | E7344772 | Art. 109914 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344777 | Art. 109917 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344785 | Art. 109928 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| EXIT med dubbelsidig skylt | Hänvisningsarmatur med dioder |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |