### Lovato P Rubic Una W2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 P 1WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PRE-7347862Art. 575079Lovato 2 PUE- 7347865Art. 575082 |  En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:1WLumen:185lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 P 2WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PRE- 7347863Art. 575080Lovato 2 PUE- 7347866Art. 575083 |  En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:2WLumen:350lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Lovato 2 P 3WEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PRE- 7347864Art. 575081Lovato 2 PUE- 7347867Art. 575084Lovato 2 POE- 7347861Art. 575078 |  En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt centralMontage: InfälldBestyckning: LED Övrigt: IP20Effekt:3WLumen:460lm |