### Lovato P Rubic Una W2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 1W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E-7347862  Art. 575079  Lovato 2 PU  E- 7347865  Art. 575082 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:1W  Lumen:185lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 2W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E- 7347863  Art. 575080  Lovato 2 PU  E- 7347866  Art. 575083 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:2W  Lumen:350lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Lovato 2 P 3W  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | Lovato 2 PR  E- 7347864  Art. 575081  Lovato 2 PU  E- 7347867  Art. 575084  Lovato 2 PO  E- 7347861  Art. 575078 | En bild som visar design, ljus  Automatiskt genererad beskrivning med medelhög exakthet | Batteri: Enligt central  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP20  Effekt:3W  Lumen:460lm |