### ARROW 2.0 P Centralmatning 230V

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Arrow 2.0 P 20  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7348169  Art. 572326 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Piktogramset  Läsavstånd: 20m  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP40  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Arrow 2.0 P 25  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7348186  Art. 572336 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Piktogramset  Läsavstånd: 25m  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP40  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Arrow 2.0 P 30 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7348188  Art. 572346 |  | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Piktogramset  Läsavstånd: 30m  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP40  Effekt:1W |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Arrow 2.0 P 40 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7348219  Art. 572356 | En bild som visar Soptunna  Automatiskt genererad beskrivning | Batteri: Enligt Central  Piktogram: Piktogramset  Läsavstånd: 40m  Montage: Infälld  Bestyckning: LED  Övrigt: IP40  Effekt:2W |

**Tillbehör Arrow 2.0 20:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7348726 | Art. 129861 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7348727 | Art. 129862 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7348728 | Art. 129863 |
| Symbolfolie Vit | E-7347109 | Art. 129947 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |

**Tillbehör Arrow 2.0 25:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7348735 | Art. 129864 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7348736 | Art. 129865 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7348737 | Art. 129866 |
| Symbolfolie Vit | E-7345687 | Art. 129946 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |

**Tillbehör Arrow 2.0 30:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7348738 | Art. 129867 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7348801 | Art. 129868 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7348802 | Art. 129869 |
| Symbolfolie Vit | E-7345452 | Art. 129944 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |

**Tillbehör Arrow 2.0 40:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Symbolfolie Pil Höger Rullstol | E-7348803 | Art. 129870 |
| Symbolfolie Pil Vänster Rullstol | E-7348811 | Art. 129871 |
| Symbolfolie Pil Ned Rullstol | E-7348813 | Art. 129872 |
| Symbolfolie Vit | E-7347453 | Art. 129945 |
| Wireupphäng 1,5m | E-7344607 | Art. 109904 |

**Foton:**

|  |  |
| --- | --- |
| Piktogram Pil ned | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö | En bild som visar grön, Grafik, symbol, Teckensnitt  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä | En bild som visar grön, Grafik, Teckensnitt, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil ned Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, logotyp  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil hö Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |
| Piktogram Pil vä Rullstol | En bild som visar Grafik, Teckensnitt, grön, symbol  Automatiskt genererad beskrivning |