### EXIT Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | EXIT SEn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7344086Art. 574200Med värmebatteriE- 7344087Art. 574201 |   | Batteri: LiFePO4Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3WLumen: 410lm  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | Exit SREn bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7349025Art. 574206Med värmebatteriE- 7349026Art. 574207 |   | Batteri: LiFePO4Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Diod: SmalstrålandeEffekt:3WLumen: 410lm  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | EXIT M En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7344088 Art. 574202Med värmebatteriE- 7344089Art. 574203 |   | Batteri: LiFePO4Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3WLumen: 410lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|   | EXIT L En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7344090 Art. 574204Med värmebatteriE- 7344091Art. 574205 |   | Batteri: LiFePO4Montage: TakBestyckning: LED Övrigt: IP65Effekt:3WLumen: 410lm |

**Tillbehör EXIT S:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344609 | Art. 109907 |
| Takmontageplåt | E7344768 | Art. 109912 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344773 | Art. 109915 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344783 | Art. 109930 |

**Tillbehör EXIT M:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344616 | Art. 109908 |
| Takmontageplåt | E7344769 | Art. 109913 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344774 | Art. 109916 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344784 | Art. 109926 |

**Tillbehör EXIT L:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344617 | Art. 109909 |
| Takmontageplåt | E7344772 | Art. 109914 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344777 | Art. 109917 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344785 | Art. 109928 |