### EXIT Rubic Una

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT S  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7344086  Art. 574200  Med värmebatteri  E- 7344087  Art. 574201 |  | Batteri: LiFePO4  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W  Lumen: 410lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | Exit SR  En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7349025  Art. 574206  Med värmebatteri  E- 7349026  Art. 574207 |  | Batteri: LiFePO4  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Diod: Smalstrålande  Effekt:3W  Lumen: 410lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT M    En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7344088  Art. 574202  Med värmebatteri  E- 7344089  Art. 574203 |  | Batteri: LiFePO4  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W  Lumen: 410lm |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning | En bild som visar svart, mörker  Automatiskt genererad beskrivning |
|  | EXIT L    En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, Grafik  Automatiskt genererad beskrivning | E-7344090  Art. 574204  Med värmebatteri  E- 7344091  Art. 574205 |  | Batteri: LiFePO4  Montage: Tak  Bestyckning: LED  Övrigt: IP65  Effekt:3W  Lumen: 410lm |

**Tillbehör EXIT S:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344609 | Art. 109907 |
| Takmontageplåt | E7344768 | Art. 109912 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344773 | Art. 109915 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344783 | Art. 109930 |

**Tillbehör EXIT M:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344616 | Art. 109908 |
| Takmontageplåt | E7344769 | Art. 109913 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344774 | Art. 109916 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344784 | Art. 109926 |

**Tillbehör EXIT L:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Bollskydd | E7344617 | Art. 109909 |
| Takmontageplåt | E7344772 | Art. 109914 |
| Vägg/Flaggmontageplåt | E7344777 | Art. 109917 |
| Fjädrar för halvinfällt montage | E7344785 | Art. 109928 |